# YAYIM, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI

| DAĞITIM LİSTESİ | DAĞ.TARİHİ | İMZA |
| --- | --- | --- |

- TALİMAT DETAYI

Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri

Gerekli alarm sistemleri kurulmalıdır.

Gerekli haberleşme sistemi kurulmalıdır.

Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.

Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır.

Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle doğalgaz ve elektrik kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

Yapılacak eğitimlerle çalışanlar bilinçlendirilmelidir.

Sabotaj Esnasında Yapılması Gerekenler

Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver, 112 yi ara.

Sabotajın Şekline Göre ilgili yerlere haber ver, (Koruma Ekibi)

Can Güvenliğini tehlikeye atmadan kurum çevresini güvence altına al (Koruma Ekibi)

Giriş, çıkış kapılarını kontrol altında tut, (Koruma Ekibi)

Toplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı ol.