# YAYIM, DAĞITIM SAYFASI

| DAĞITIM LİSTESİ | DAĞ.TARİHİ | İMZA |
| --- | --- | --- |

TALİMAT DETAYI

- Elektrikle ilgili tehlikeli bir durum tespit edildiğinde acilen elektrikçiye haber verilecektir.

- Tekniğine uygun olmayan elektrik tesisatının kullanımına izin verilmeyecektir.

- Yalnızca elektrikçiler elektrikli ekipman ve devreler üzerinde bakım ve tamir yapacaktır.

- Elektriği kesilmemiş bir ekipman veya sistemüzerinde tamirat yapılmayacaktır.

- Elektriğin kesildiği pano veya şalter üzerine uyarı levhası asılacaktır.

- Kablodan çekerek fişi prizden ayırmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.

- Kablolar sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan geçirilmeyecektir.

- Hatalı fiş ve prizler kullanılmayacaktır.

- Tüm elektrik panolarına ve güç kaynaklarına uygun uyarı levhaları asılacaktır.

- Ana elektrik tesisatının bulunduğu yerlere sadece yetkili personel girecektir.

- Tamir durumu hariç, elektrik panolarının kapakları kapalı tutulacaktır.

- Kimyasal maddeler, parlayıcı ve yanıcı maddeler elektrik panolarının yakınına depolanmayacaktır.

- Elektrik panolarına, kontrol kutularına veya acil durum şalterlerine ulaşımı engelleyecek şekilde malzeme stoklanmayacaktır.

- Tüm panolar topraklanacak ve topraklaması olmayan el aleti kullanılmayacaktır.

- Elektrik kablolarının takılmalara ve dolayısıyla düşme kazalarına sebep olmaması için tedbir alınacaktır.

- El aletleriyle çalışırken koruyucu ekipmanlar mutlaka kullanılacaktır.

- Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durulmayacaktır.